## 總覽
設備 | 資料項目 | 單位 | 存取規範 | Scope | 取得頻率 | 備註1
太陽能發電設備 | 瞬時發電電力 | W | Get | instanceElectricity | 1 min | －
| 累積發電量 | kWh | Get | generatedElectricity | 5 mins | －
| 額定輸出功率 | W | Get | ratedOutputPower | Read Once | －
低壓智慧電表 | 瞬時電力 | W | Get | instanceElectricity | 30 sec | －
| 瞬時電流(R相) | A | Get | instanceCurrents | 1 min | －
| 瞬時電流(T相) | A | Get | instanceCurrentsT | 1 min | －
| 定時累積電量(正向) | kWh | Get | normalUsage | 30 mins | 每小時00分/30分
| 定時累積電量(逆向) | kWh | Get | reverseUsage | 30 mins | 每小時00分/30分
家用儲能系統 | 電池容量 | Wh | Get | acEffectiveCapacityCharging | Read Once | －
| 可放電量 | Wh | Get | acDischargeableElectricEnergy | 5 mins | 用於進行下列參數計算 ・充電量 ・放電量 ・電池殘量
| 充電上限值 | % | Get | acChargeUpperLimitSetting | Read Once | －
|  |  | Set |  | － | －
| 放電下限值 | % | Get | acDischargeLowerLimitSetting | Read Once | －
|  |  | Set |  | － | －
| 累積充電量 | kWh | Get | acChargingEnergy | 5 mins | －
| 累積放電量 | kWh | Get | acDischargingEnergy | 5 mins | －
| 指定充電量 | Wh | Set | acChargeAmountSetting | － | －
| 指定放電量 | Wh | Set | acDischargeAmountSetting | － | －
| 最大充電功率 | W | Get | maxChargingElectricEnergy | Read Once | －
| 最大放電功率 | W | Get | maxDischargingElectricEnergy | Read Once | －
| 電池狀態 | - | Get | workingOperationStatus | 1 min | 充電 = 66 放電 = 67 待機 = 68
| 電池控制 | - | Set | operationMode | － | 充電 = 66 放電 = 67 待機 = 68
EV充放電樁 | 車載電池可充電量 | Wh | Get | evRemainingChargableCapacity | 5 mins | 用於進行下列參數計算 ・電池容量 ・充電量 ・電池殘量 ・放電量
| 車載電池可放電量 | Wh | Get | evRemainingDischargableCapacity | 5 mins
| 充電樁對電動車的定額充電功率 | W | Get | ratedChargeCapacity | Read Once | －
| 充電樁對電動車的定額放電功率 | W | Get | ratedDischargeCapacity | Read Once | －
| 對充電樁最大充電電力 | W | Get | maxChargingElectricEnergy | Read Once | －
| 對充電樁最大放電電力 | W | Get | maxDischargingElectricEnergy | Read Once | －
| 車輛連接/允許充放電狀態 | - | Get | vehicleStatus | 5 mins | 未知=255 車輛未連接=48 車輛連接・充電不可・放電不可=64 車輛連接・充電可・放電不可=65 車輛連接・充電不可・放電可=66 車輛連接・充電可・放電可=67 車輛連接・充電可否不明=68
| 充電樁控制 | - | Set | operationMode | － | 充電 = 66 放電 = 67 待機 = 68 閒置 = 71
冷氣 | 運轉狀態 | - | Get | operationStatus | 5 mins | －
|  |  | Set |  | － | －
| 運轉模式 | - | Get | operationMode | 5 mins | 自動 = 65 冷氣 = 66 暖氣 = 67 除溼 = 68 送風 = 69 其他 = 64
|  |  | Set |  | －
| 溫度設定 | °C | Get | temperatureSetting | 5 mins | 0~50
|  |  | Set |  | －
| 風量設定 | - | Get | airFlow | 5 mins | 自動 = 65 風量 = 49–56（共 8 段）
|  |  | Set |  | －
歷史資料 | 以CSV提供過去1個月資料